Biosense Webster, Inc.

15715 Arrow Highway

Irwindale, CA 91706

Tel. 909 839 8570

PILNE POWIADOMIENIE DLA KLIENTÓW

NOTATKA O BEZPIECZEŃSTWIE WYROBU MEDYCZNEGO

27 lipca 2011 r.

Szanowni Klienci,

w ostatnim czasie firma Biosense Webster, Inc. została poinformowana, że komunikat o problemach technicznych (Release Note), opisujący kilka niewykrytych nieprawidłowości oprogramowania w urządzeniach EP Shuttle Generator/ EP Shuttle System 100W (numery katalogowe 39D72X/39D75X i 39D76X) z oprogramowaniem w wersji 1.035 do 1.037 nie był wcześniej przekazany do wszystkich klientów. W związku z tym w imieniu firmy Stockert GmbH, producenta urządzeń EP Shuttle Generator/ EP Shuttle System 100W, przekazujemy Państwu niniejsze pismo w celu uzupełnienia dokumentacji produktu dotyczącej nierozwiązanych nieprawidłowości, przedstawionych szczegółowo w załączonym komunikacie.

Stosowanie urządzeń EP Shuttle Generator / EP Shuttle System pozostaje bezpieczne i skuteczne. Ryzyko związane ze znaczeniem każdej z kwestii dla bezpieczeństwa użytkownika i pacjenta zostało ocenione jako nieznaczne. Mimo że urządzenia EP Shuttle Generator / EP Shuttle System są bezpieczne i skuteczne w użytku klinicznym, firma Biosense Webster, Inc. podjęła decyzję o poinformowaniu użytkowników EP Shuttle Generator / EP Shuttle System o nieprawidłowościach oprogramowania w celu zapewnienia kompletności dokumentacji, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa produktu.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza potwierdzenia zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu. Wypełnienie i zwrot tego formularza umożliwią firmie Biosense Webster, Inc. potwierdzenie dostarczenia komunikatu opisującego te nierozwiązane nieprawidłowości do wszystkich klientów, którzy korzystają z urządzeń EP Shuttle Generator / EP Shuttle System z oprogramowaniem w wersji 1.035 do 1.037.

Firma Biosense Webster, Inc. przeprasza za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Biosense Webster.

Z poważaniem

Mina Ghajar

Wiceprezes, Worlwide Quality and Compliance

Niniejszym potwierdza się przekazanie tego powiadomienia odpowiednim władzom regulacyjnym.